ほっとなる横丁内装工事施工区分表

１．工事区分は以下の通りです。

特殊店舗などについては、別途区分を適用させていただきます。

２．工事はA工事、B工事に分かれています。

・A工事……当社が費用を負担し、設計・施工する建築主体工事です。

・B工事……出店者が費用を負担し、当社が定めた設計者・施工者により設計・施工をする工事です。

３．B工事の支払については、当社側より各店舗ごとに見積書を提示致しますので、ご検討頂き、

契約、支払が済み次第、着工致します。

４．増移設要求及び基準容量を超える設備要求の場合は当社と協議の上、B工事となります。

| 項目 | 工事区分 | A工事 | B工事 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築工事 | 建物本体 | 全工事(内装仕上以外) | A工事の変更工事 |  |
|  | 床 | モルタル金ゴテ仕上まで | A工事以降の全工事 |  |
|  | 壁 | ボードまで | A工事以降の全工事 |  |
|  | 天井 | ボードまで(厨房のみ) | A工事以降の全工事 |  |
|  | ファサード造作 | 板張り | A工事以降の全工事 |  |
|  | カウンター・什器等 | なし | 全工事 |  |
|  | サイン及び装飾 | なし | 全工事 |  |
| 電気設備工事 | 電灯(単層・100V) | メーター及び個別ブレーカーまで | 変更・追加工事(盤位置・容量) |  |
|  | 動力(３相・200V) | メーター及び個別ブレーカーまで | 変更・追加工事(盤位置・容量) |  |
|  | 照明器具 | 厨房基本照明まで(FL40W×１灯用) | 全工事 |  |
|  | 電話設備 | なし | 全工事 |  |
|  | 有線放送設備 | なし | 全工事 |  |
|  | 共聴設備 | なし | 全工事 |  |
| 機械設備 | 暖房設備 | なし | 全工事 |  |
|  | 冷房設備 | なし | 全工事 |  |
|  | 排気・換気設備 | 排気ファン及び防雪フード取付まで | A工事の変更・追加工事、ダクト、天蓋、GF工事 |  |
|  | 給水設備 | メーター取付及びカラン１箇所取付まで | A工事の変更・追加工事 |  |
|  | 排水設備 | グリストラップ設置及び配管立上げ キャップ止め(１箇所)まで | A工事の変更・追加工事 |  |
|  | 給湯設備 | なし | 全工事 |  |
|  | ガス設備 | メーター取付及びプラグ止め(１箇所)まで | A工事の変更・追加工事 |  |
|  | 厨房設備 | なし | 全工事 |  |
| 防災 設備 | 消火設備 | 法定設備 | A工事の変更・追加工事 |  |